ООО «ТЕХНО-ГРУПП»

Опросный лист заказа насосного оборудования

Заказчик______________________________________________________________________

Количество ____________ шт. 	Аналог _________________________________________

Годовая (перспективная) потребность __________________________________________шт.

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размер-ность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ |
| 1.1 | Подача | м3/ч |  |
| 1.2 | Напор | м |  |
| 1.3 | Давление на входе / выходе (не более) | кгс/см2 |  |
| 2 | ПЕРЕКАЧИВАЕМАЯ СРЕДА |
| 2.1 | Наименование перекачиваемой среды |  |
| 2.2 | Содержание твердых частиц: |
| 2.2.1 | Объемная концентрация | % |  |
| 2.2.2 | Размеры частиц (абразивных/неабразивных) | мм |  |
| 2.3 | Рабочая температура ,tp | 0С |  |
| 2.4 | Вязкость (кинематическая) при tp | сСт (мм2/с) |  |
| 2.5 | Плотность при tp | кг/м3 |  |
| 3 | УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА |
| 3.1 | Сальниковое одинарное/двойное (С/СД) |  |  |
| 3.2 | Торцовое одинарное/двойное (5/55) |  |  |
| 4 | УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ (УСТАНОВКИ) |
| 4.1 | Климатическое исполнение |  |  |
| 4.2 | Класс взрывоопасности и пожарной зоны размещения по ПУЭ |  |  |
| 4.3 | Необходимость подвода охлаждающей/обогревающей среды | да/нет |  |

Опросный лист заполнил:_____________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, дата)

Адрес:_______________________________________________________________________

Тел.________________________________________ ____факс_________________________